## Naslovnica gr.dio
INVESTITOR : | PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA GRAD CRES, Creskog Statuta 15 51 557 CRES
GRAĐEVINA : | UREĐENJE CESTE NA SPOJU ULICA GRABAR I PUT BRAJDI U GRADU CRESU
RAZINA RAZRADE: | IZVEDBENI PROJEKT
STRUKOVNA ODREDNICA: | GRAĐEVINSKI PROJEKT
PROJEKTANT: | ZLATKO PAVUŠEK, inž. građ.
TROŠKOVNIK RADOVA

## Građevinski dio
r.br. | opis stavke | jed. | količina | cijena | ukupno
|  |  |  | ( a' ) | ( kn )
TROŠKOVNIK
Napomena: 1. U svim stavkama troškovnika, gdje je predviđen odvoz na deponiju, izvoditelj snosi trošak privremenog i trajnog deponiranja, kao i odvoz, bez obzira na udaljenost. Investitor nije u obvezi osiguranja deponije.
1 | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Skidanje asfalta. Strojno skidanje postojećeg sloja asfalta debljine do 10 cm s odvozom na deponiju. Spojeve je potrebno pravilno strojno zasjeći radi urednog spoja starog i novog asfalta, a što je sve obuhvaćeno jediničnom cijenom ove stavke. Obračun po m2 skinutog i odvezenog materijala.
|  | m2 | 185 |  | 0
1.2. | Osiguranje iskolčenja osi trase, kolektora i rigola. Prije početka radova potrebno je iskolčiti os trase i označiti na terenu prema projektnoj dokumentaciji. Poligone točke u području zahvata osigurati tako, da se radovima ne dovedu u pitanje njihove karakteristike. Obračun po m' iskolčene osi trase.
|  | m' | 174 |  | 0
1.3. | Uklanjanje betonske podloge. Materijal od porušenih betonskih površina treba ukrcati i odvesti na deponiju, a površinu treba počistiti i isplanirati. Obračun po m3 srušenog materijala.
|  | m3 | 20 |  | 0
1.4. | Označivanje položaja postojećih instalacija. Prije početka zemljanih radova u suradnji s predstavnicima komunalnih i javnih društava čije se instalacije nalaze u području zahvata, utvrditi i označiti položaje i dubine instalacija. Tijekom gradnje treba pratiti, da ne dođe do njihovog oštećenja. Ukoliko se instalacije oštete zbog nesavjesnog i nestručnog rada izvoditelja, njegova je dužnost popraviti oštećenja u svom trošku. Obračun po m'
|  | paušal | 1 |  | 0
1.5. | Premještanje postojećih instalacija. U taj rad spada odstranjivanje, izvan trupa prometnice, ili rekonstrukciju postojećih instalacija, koje ostaju u trupu nove ceste, ali se zbog promjena u niveleti ceste instalacije moraju preložiti i rekonstruirati. Tu spadaju, razni vodovi kao što su visoko ili nisko naponski električni i telefonski vodovi, vodovod, kanalizacija i sl. Premještanje postojećih instalacija mora se izvoditi po posebnom projektu, kojega je izradila stručna firma za pojedine vrste instalacija, a prema postojećim propisima koji uvjetuju poseban način funkcioniranja instalacija za vrijeme obavljanja radova na cesti. Nadzor nad takvim radovima mora obavljati ovlaštena osoba. Obračun po troškovniku za dotičnu vrstu radova, prema stvarnim troškovima javnih i komunalnih poduzeća.U rad je uračunato: štemanje postojećeg betonskog okvira, demontiranje l. ž. okvira i poklopca, podizanje na novu niveletu s izradom betonskog okvira, (oplata armatura i sl.) ugradba lijev. – željeznog poklopca, čišćenje i odvoz viška materijala Obračun po komadu.
| - lijevano-željezni poklopac fekalne odvodnje i sanitarnog cjevovoda s okvirom dim. 60 x 60 cm kod uklapanja na novu niveletu prometnice. | kom | 16 |  | 0
1.6. | Privremena regulacija. Izrada prometnog rješenja privremene regulacije prometa, za vrijeme radova na izradi uređenja ceste. Izvoditelj je u obvezi zatražiti i ishoditi Suglasnost vlasnika ceste (JLS Grad Cres), sukladno Zakonu o cestama (NN 84/11-92/14). Zahtjevu se prilaže izrađeni projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvedbe radova s definiranjem roka izvedbe radove. Obračun po elaboratu (komplet)
|  | komplet | 1 |  | 0
1 | PRIPREMNI RADOVI - ukupno: |  |  |  | 0
2 | DONJI STROJ
2.1. | Iskop materijala. Izvodi se u materijalu "B" kategorije. Pod materijalom "B" kategorije podrazumijevaju se miješani kameni i zemljani materijali gdje se veći dio iskopa obavlja strojnim radom - rijanjem. U ovu grupu materijala spadaju flišni materijali, homogeni lapori, trošni pješćenaci, većina dolomita (osim vrlo kompaktnih), raspadnute stijene na površini, jako zdrobljeni vapnenac, sve vrste škriljaca, neki konglomerati i slični materijali. U cijenu ulazi prebacivanje ili ukrcaj materijala u bilo koje prijevozno sredstvo, kao i planiranje iskopne površine. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
|  | m3 | 210 |  | 0
2.2. | Odvoz iskopnog materijala. Ukrcaj, prijevoz i iskrcaj iskopanog materijala na deponiju, bez obzira na vrstu vozila i kategoriju. Obračun po m3 prevezenog materijala u sraslom stanju.
|  | m3 | 322 |  | 0
2.3. | Planiranje posteljice. Fino planiranje i profiliranje posteljice s valjanjem. Modul stišljivosti ispitan kružnom pločom promjera 30 cm treba iznositi Me = 40 MN/m2. U cijenu uračunato zbijanje, planiranje +-2,00 cm mjereno letvom dužine 4,00 m, ispitivanja kružnom pločom na svakih 300,00 m2 kao i geodetski radovi na određivanju visinskih kota posteljice prema izvedbenoj dokumentaciji. Obračun po m2 isplanirane i ispitane površine.
|  | m2 | 700 |  | 0
2.4. | Izrada bankine i berme. Izvodi se iz drobljenog kamenog materijala granulacije 16-32 mm, dovezenog iz separacije. Materijal treba dovesti do mjesta ugradbe, razastrti u sloju debljine 20 cm i lagano nabiti mehaničkim sredstvima. Napredovanje izrade bankine i berme po visini treba uskladiti s izradom gornjeg stroja ceste (tampona, asfalta i rubnjaka). Nije dopuštena uporaba humusa za izradu bankine i berme. U cijenu je uračunato sve potrebno za dobavu, dopremu i izradu. Obračun po m2
|  | m2 | 15 |  | 0
2 | DONJI STROJ - ukupno: |  |  |  | 0
3 | OBJEKTI
3.1. | Betonski rigol. Rigol se izvodi debljine od 0,25 m, sa završnom obradom (glazurom) a izvodi se u konkavnoj završnoj obradi. Betonska se površina izvodi na uređenoj i zbijenoj podlozi. Tražena klase betona C16/20, koju treba dokazati Uvjerenjem o kakvoći. Spravljanje i ugradbu betona obaviti isključivo strojno, s dilatacijom (fugom) na svakih 5,00 m duljine. Rigol se izvodi nakon betoniranja i postavljanja slivničkih rešetaka.U cijenu ulazi sav materijal, izrada oplate, prijevoz, priprema podloge sa zbijanjem do potrebnog modula stišljivosti, rad, njega betona, kao i geodetski radovi na određivaju horizontalne dispozicije rigola, te određivanju visinskih kota rigola, prema tehničkom rješenju. Radove izvoditi stručno, kvalitetno i sukladno odredbama HRN i OTU. Obračun po m2.
|  | m1 | 41 |  | 0
3.2. | Cestovni rubnjaci. Dobava i ugradba betonskih tipski rubnjaka. U cijenu uračunato: iskop za temelj, ugradba rubnjaka 15x25x100 cm, betonsko pojačanje rubnjaka sa zadnje strane, betonom tlačne čvrstoće C25/30, fugiranje spojnica rubnjaka, svi prijenosi, kao i geodetski radovi na određivaju horizontalne dispozicije rubnjaka, te određivanju visinskih kota rubnjaka, prema izvedbenom projektu. Za ugrađeni beton i rubnjake izvoditelj je dužan pribaviti uvjerenje o kakvoći. Obračun po m' ugrađenog rubnjaka.
3.2.1. | rubnjaka 15x25x100 cm | m' | 20 |  | 0
3.2.2. | rubnjaka 15x25x(50 - 75)cm (piljeni-radionički) | m' | 5 |  | 0
3 | OBJEKTI - ukupno: |  |  |  | 0
4 | GORNJI STROJ
4.1. | Donji nosivi sloj (tampon). Izrada donjeg nosivog sloja parkirališta i dijela ceste od drobljenog kamenog materijala. Izradi ovog sloja smije se pristupiti kad nadzorni inženjer primi planum donjeg stroja (posteljicu) u pogledu ravnosti, poprečnih nagiba, pravilno izvedene odvodnje i zbijenosti. Materijal za izradu ovog sloja je drobljeni kamen proizveden od zdrave, homogene i čvrste stijenske mase, a mora odgovarati važećim standardima. Kvalitetu stijenske mase treba dokazati uvjerenjem o kakvoći, ne starijim od godinu dana. Debljina sloja određena je projektom. Traženi modul stišljivosti ispitan kružnom pločom promjera 30 cm iznosi Me=80 MN/m2 na cestovnoj površini, a na pločniku Me= 50 MN/m2. Obračun po m3 izvedenog sloja.
|  | m3 | 210 |  | 0
4.2. | Izrada armiranobetonskog kolnika betonom C 25/30. Betonki kolnik izvesti debljine 12 cm, armiran armturnom mrežom Q188. U stavku je uključena i izrada potrebne oplate. Obračun po m2
|  | m2 | 700 |  | 0
4.3. | Piljenje asfaltnog kolnika motornom pilom. Piljenje se obavlja kako bi se dobila potrebna ravnina i kvalitetna veza s postojećim asfaltom. Obračun po m' zasječenog kolnika.
|  | m' | 10 |  | 0
4 | GORNJI STROJ - ukupno: |  |  |  | 0
6 | ODVODNJA OBORINSKIH VODA
6.1. | Obnova iskolčenja trase. Obnova iskolčenja trase oborinske kanalizacije, prije početka zemljanih radova. Cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske radove, za kompletnu izvedbu radova. Obračun po m' trase.
|  | m' | 48 |  | 0
6.2. | Osiguranje rova za vrijeme izvedbe radova: a. zaštitna drvena ograda s obije strane rova, b. privremena prometna signalizacija. Navedene radove izvesti sukladno pravilima i propisima o sigurnosti u prometu i zaštiti na radu.
|  | m' | 96 |  | 0
6.3. | Prijelazi preko rova. Za vrijeme izvedbe radova osigurati na pogodnim mjestima sigurno i nesmetano kretanje zaposlenika i pješaka preko iskopanog rova gradnjom drvenih mostića s obostranim rukohvatom. Navedene radove izvesti sukladno pravilima i propisima o sigurnosti u prometu i zaštite na radu.
|  | kom | 3 |  | 0
6.4. | Iskop rova za odvodnju u materijalu "B" kategorije. Pod materijalom "B" kategorije smatra se miješani kameni i zemljani materijali gdje se veći dio iskopa obavlja strojnim radom - rijanjem. U ovu grupu materijala spadaju flišni materijali, homogeni lapori, trošni pješčenjaci, većina dolomita (osim vrlo kompaktnih), raspadnute stijene na površini, jako zdrobljeni vapnenac, sve vrste škriljaca, neki konglomerati i slični materijali. Na pozicijama gdje se ustanovi položaj drugih instalacija radove je potrebno izvoditi pažljivo uz ručni iskop. Stranice iskopa zasijeći u nagibu 5:1. Obračun rova je prema dimenzijama 0,70 m u dnu i 1,30 m na vrhu rova. Količina iskopa uključuje proširenje i produbljenje rova na mjestima gradnje revizijskih okana. Dno rova planirati s točnošću od 3 cm. Sve troškove nastale zbog oštećenja izazvanih nestručnim radom, i neprimjerene zaštite, snosi izvoditelj radova. Ako se ukaže potreba izvesti razupiranje rova. U cijenu je uračunat sav potreban rad i materijal, strojno zbijanje dna rova do potrebne zbijenosti od 40 Mpa, te čišćenje rova od obrušenog materijala u svim fazama gradnje. Ukrcaj u vozilo i odvoz obračunat je u stavci 2.5. Obračun će se obaviti temeljem izmjere (prema gr knjizi), bez priznavanja višeradova. Obračun po m3 iskopa u sraslom stanju.
|  | m3 | 100 |  | 0
6.5. | Izrada kanalizacijskog kolektora. Dobava i doprema do mjesta ugradbe kanalizacijskih PEHD rebrastih cijevi nazivne krutosti SN 8 kN/m2 proizvedene prema standardu EN 13476–1 s dvostrukom utičnom spojnicom te sa svim spojnim materijalom. Cijevi su duljine 6,00 m. Način spajanja cijevi međusobno i na revizijska okna mora osiguravati trajnu vodonepropusnost svih spojeva. Uz cijevi obavezno dobaviti i atest proizvoditelja. Uz cijevi nabaviti i dopremiti i potrebno oruđe za montažu cijevi prema uputama proizvoditelja. U cijenu ulazi: - izrada pješčane podloge pijeskom granulacije 0 – 4 mm, d = 10 cm, izravnana i nabijena lakim nabijačem, - postava PEHD cijevi, - tlačna proba (ispitivanje na vodonepropusnost) nakon zatrpavanja (opterećenja) središnjeg dijela cijevi. Za zatrpavanje uporabiti zamjenski materijal (“jalovina”), dobavljen i dovezen iz separacije. - svi prijevozi, - geodetski radovi na određivaju horizontalne dispozicije cijevi, prema izvedbenoj dokumentaciji. Obračun po m' ugrađene cijevi.
6.5.1. | PEHD cijevi DN 250/214 mm, za spojeve slivnika i linijske rešetke s kolektorom, | m' | 18 |  | 0
6.5.2. | PEHD cijevi DN 315/271 mm | m' | 48 |  | 0
6.5.3. | PEHD račva reducirana 45° segmentna, ART 244 za slivničku cijev, kod izravnog spoja na kolektor. -DN 315/250 | kom | 2 |  | 0
6.6. | Zaštita cijevi. Ručno oblaganje oko i iznad cijevi kolektora, materijalom – “jalovinom”, ili drobljenim kamenim materijalom granulacije 0-4 mm. Zatrpavanje istim materijalom (jalovina ili drobljenac), izvodi se do vrha posteljice odnosno dna tamponskog sloja.U cijenu su uračunati svi lokalni prijevozi, oprema, rad na izradi ispune rova i sve ostalo što je potrebno za potpuno dovršenje stavke. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.6. Dobava materijala opisana je u st. 2.5. Obračun po m3
|  | m3 | 80 |  | 0
6.7. | Revizijska i kaskadna okna. Izvedba armirano-betonske konstrukcije okana, vodonepropusnim betonom C25/30. Revizijska i kaskadna okna imaju dimenzije svijetlog otvora 1,00 x 1,00 m s obzirom na profil cjevovoda gl. Kolektora i visine revizijskog okna. Debljina stijenke iznosi 20 cm, a debljina pokrovne armirano-betonske ploče je 15 cm. Visina okna uvjetovana je visini iz uzdužnog profila. Posebnu pozornost dati izradi vodonepropusnog spoja cijevi s betonskim stijenkama, te kutevima spajanja kolektora na okno, uz obveznu ugradbu PE priključka. Rad obuhvaća, dobavu, postavljanje i skidanje oplate. Ugradbu betona obaviti pomoću pervibratora, pripremu i njegu obaviti prema PBAB-u. U stavku je uračunata armatura RA 400/500 i MA500/560 (Q 335), oko 220 kg/oknu za 1,00 x 1,00 m). U ploči izvesti otvor za ugradbu poklopca 60 x 60 cm. Dno okna obraditi u kinetu, u hidraulički ispravnom obliku, betonom C12/15. Sve površine unutar okna izvesti vodonepropusnim cementnim mortom u omjeru 1:2, u debljini 2 cm, uz predhodni cementni nabačaj ("špric"), zagladiti do "crnog sjaja", a sve prijelome i kuteve izvesti zaobljeno. Kvalitet ugrađenog betona potrebno je dokazati uvjerenjem o kakvoći. U cijenu ulaze kompletno gotovi radovi, dobava doprema i ugradba poklopca nosivosti 40 t s okvirom najmanje visine 10 cm, lijevano – želj. penjalica, kao i geodetski radovi na određivaju horizontalnih i visinskih kota okana, prema izvedbenom projektu. Obračun po kompletno izvedenom revizijskom oknu.
|  | kom | 4 |  | 0
6.8. | Vodolovna okana. Vodolovna okna imaju dimenzije svijetlog otvora 0,60 x 0,60 m. Rad obuhvaća, dobavu i postavljanje jednostrane oplate, betoniranje okna betonom C 25/30 i izradu cementne glazure. Dva zida u zadnjoj trećini visine vodolovnog okna, izvesti skošenu, tako da otvor okna bude prilagođen za ugradbu lijevano-željeznog okvira za poklopac 40 x 40 cm. Zidove okna do visine preljevne cijevi izvesti vodonepropusnom cementnom glazurom. Rad obuhvaća, dobavu i postavljanje jednostrane oplate, betoniranje okna betonom C 25/30, dobavu i postavljanje lijevano-želj. slivničke rešetke s ugrađenim vijkom protiv ispadanja i izradu cementne glazure. Kvalitetu ugrađenog betona potrebno je dokazati uvjerenjem o kakvoći. U cijenu ulaze kompletno gotovi radovi, kao i geodetski radovi na određivaju horizontalne dispozicije slivnika, te određivanju visinskih kota slivnika, prema izvedbenoj dokumentaciji. Obračun po kom. izvedenog slivnika.
|  | kom | 6 |  | 0
6.9. | Rezanje postojećeg cjevovoda oborinske odvodnje. Izrada obuhvaća rezanje na postojećoj PEHD cijevi DN315 mm po duljini tako da ostane dolnja polovica kao kineta u novom oknu. Po završetku radova obaviti uklanjanje i čišćenje dna okna od preostalog materijala s ukrcajem i odvozom na deponij. Obračun po kompletu.
|  | komplet | 1 |  | 0
6 | ODVODNJA OBORINSKIH VODA- ukupno: |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
1 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
2 | DONJI STROJ |  |  |  | 0
3 | OBJEKTI |  |  |  | 0
4 | GORNJI STROJ |  |  |  | 0
6 | ODVODNJA OBORINSKIH VODA |  |  |  | 0
| U K U P N O (1 – 6) : |  |  |  | 0
| + 25% PDV |  |  |  | 0
| S V E U K U P N O : |  |  |  | 0 | 0
S a s t a v i o :
Zlatko Pavušek, inž. građ.
Rijeka, rujan 2018.

## Naslovnica el.dio
INVESTITOR : | PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA GRAD CRES, Creskog statuta 15, CRES OIB: 88617357699
GRAĐEVINA : | UREĐENJE CESTE NA SPOJU ULICE GRABAR I PUT BRAJDI U GRADU CRESU
RAZINA RAZRADE: | IZVEDBENI PROJEKT
STRUKOVNA ODREDNICA: | ELEKTRIČARSKI PROJEKT
PROJEKTANT: | JOSIP PERČIĆ, dipl.ing.el.
GLAVNI PROJEKTANT: | ZLATKO PAVUŠEK, inž. građ.
TROŠKOVNIK -procjena
javna rasvjeta (JR)

## Elektro dio
r.br. | opis stavke | jed. | količina | cijena | ukupno
|  |  |  | ( a' ) | ( € )
Napomena: U stavkama u ovom troškovniku se podrazumjeva sljedeće: * Dobava i doprema na gradilište potrebnog građevinskog i pripremnog instalaterskog materijala * Izrada svih građevinskih i pripremnih instalaterskih radova prema priloženim nacrtima, detaljima i skicama ili prema važećim uzancama struke. * Za sve željezne (metalne) dijelove podrazumjeva se ličenje temeljnom i završnom bojom, a sve prema prethodnom dogovoru sa nadzornom službom. * Stavkama je obuhvaćena dobava, montaža i spajanje elemenata, sa svim potrebnim spojnim i montažnim priborom. * Stavkama je obuhvaćena potrebna skela ili autokošara.
1 | JAVNA RASVJETA
1.1. | Dobava, montaža na stup, h=8m i spajanje cestovnih svjetiljaka sa karakteristikama: - kućište i nosač izrađeni od lijevanog aluminija - jedinstveno kućište za LED module od cca 1800 do 12000 lm - zaštita od prodora stranih tijela ≥ IP66 - mehanička zaštita od udara ≥ IK08 - optika zaštićena ravnim staklom, potpuno zasjenjena izvedba izvora svjetlosti (ULOR = 0%) - postavljanje na stup/konzolu promjera 42-60mm - regulacija kuta svjetiljke -15º do +15º na konzoli i 0º do +15º na stupu - pasivno hlađenje - predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5 karakterističnih točaka/3 razine programiran prema uputama u projektu model DDF2 (ukupna ušteda energije 32%) - trajnost L87B10 ≥ 100.000h - raspon radne temperature ambijenta: -20ºC do +35ºC - podnosivi prenapon drivera ≥ 3kV - zasebni uređaj za prenaponsku zaštitu: kl.II+III (In=5kA, Umax=10kV) - svjetiljka ima izdan važeći ENEC certifikat ili jednakovrijedan - tvornica ima izdan važeći certifikat ISO 9001:2008 ili jednakovrijedan
Karakteristike LED izvora: - cestovna asimetrična optika (tvornička oznaka DM12) - efektivni svjetlosni tok svjetiljke (s uračunatim gubicima) ≥ 6300 lm - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke ≥ 140 lm/W - ukupna snaga (LED modul + predspoj) ≤ 45 W - boja svjetlosti ≤ 4000K - CRI (Ra) ≥ 70 - Montaža na stup visine 8m - Kompletno do pune pogonske sposobnosti - uzorak kao tip: ClearWay BGP303 LED69-4S/740 DM12 DDF2 SRG PHILIPS ili jednakovrijedan proizvod :
| Dobava. | kpt | 2 |  | 0
| Montaža i spajanje. | kpt | 2 |  | 0
1.3. | Dobava ugradnja i spajanje priključne ploče stupa vanjske rasvjete. Priključna ploča za priključak 1 svjetiljke, sa mogućnošću priključka do tri kabela sa Al. Vodičima presjeka 25mm2 . Ugradnja u stupove vanjske rasvjete. Komplet sa osiguračem 6A - uzorak :kao tip PVE 4/25-1, proizvod "Modelarstvo Stanovnik"
|  | kom | 2 |  | 0
1.4. | Dobava, polaganje kabela za instalaciju vanjske rasvjete i uvođenje u stupove i ormare. Polaganje u rov u zemlju-pijesak.
| PP00-A-4x25mm2, u zemlji u rovu | m' | 40 |  | 0
1.5. | Električko spajanje kabela (izrada zaglavaka), za kabele javne rasvjete. Uključene odgovarajuće stopice i sav ostali pribor. Kabel presjeka 4x25mm2 Al (Stopica Al/Cu). obračun po kabelu.
|  | kpt | 5 |  | 0
1.6. | Dobava i ugradnja uzemljivača FeZn 25x4mm. Služi za uzemljenje stupova javne rasvjete, uzemljenje za TK mrežu , uzemljenje energetske mreže.
|  | m' | 40 |  | 0
1.7. | Dobava i ugradnja križne spojnice za FeZn 25x4mm. Spoj u zemlji zaliti vrelim bitumenom. Služi za produženje uzemljivača i ocjep za stupove, kabelske zdence, ormare rasvjete i slično.
|  | kpt | 5 |  | 0
1.8. | Izvedba spoja čeličnog stupa na uzemljivač sa FeZn 25x4mm. Spoj izvesti upotrebom neoksidirajuće podloške ,pod vijak M8, sa navojem u stupu. U stavki je uključeno 1,5m FeZn 25x4mm.
|  | kpt | 2 |  | 0
1.9. | Ispitivanje mreže i instalacije , puštanje u pogon i predaja investitoru. Izmjeriti kod svakog stupa otpor rasprosiranja uzemljivača, otpor izolacije kabela, otpor petlje. Kontrola zaštite od el. udara.
|  | kom | 1 |  | 0
1 | JAVNA RASVJETA - ukupno: |  |  |  | 0
2 | PRIPREMNI RADOVI JAVNE RASVJETE
2.1. | Iskop rova u zemljištu III i IV kategorije za rov kabela vanjske rasvjete i kod postavljanja zaštitnih cijevi za energetske vodove (EE). Rov širine 0,4m, dubine 0,8m za rov vanjske rasvjete. Za energetske kabele (EE)kod prolaza ispod prometnice rov dubine 1,2m, širine 0,8m. Planiranje dna rova uz nabijanje sa materijalom iz iskopa.
|  | m3 | 12.8 |  | 0
2.2. | Iskolčenje trase polaganje kabela.
|  | km | 0.04 |  | 0
2.3. | Iskolčenje temelja stupova. U asfaltiranom pločniku vrh temelja je 10cm ispod površine pločnika. U zelenoj površini vrh temelja je u nivou terena.
|  | kom | 2 |  | 0
2.4. | Dobava i ugradnja sitnog pijeska 0-4mm oko kabela i cijevi. Postavljanje sloja 10+10cm
|  | m3 | 3.2 |  | 0
2.5. | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa, Postavljanje u slojevima uz nabijanje. Obračun je u sraslom stanju (rastresitost je ukalkulirana u jediničnu cijenu). Odvoz viška materijala na deponiju ili razastiranje na lokaciji.
|  | m3 | 9.6 |  | 0
.
2.6. | Dobava i ugradnja savitljive rebraste cijevi sa glatkom unutrašnjom površinom, PVC fi 63mm s pripadajućim gumenim brtvama i ljepilom i ugradba u rov. Cijevi crvene
|  | m' | 40 |  | 0
2.7. | Dobava i ugradnja trake upozorenja .
|  | m' | 40 |  | 0
2.10. | Izrada izvedbene tehničke dokumentacije javne rasvjete. Predaja dvije kopije na papiru i jedna kopija na elektroničkom zapisu.
|  | km | 0.04 |  | 0
2 | PRIPREMNI RADOVI JAVNE RASVJETE - ukupno: |  |  |  | 0
3 | GRAĐEVINSKI RADOVI- stupovi sa temeljima – javna rasvjeta:
3.1. | Iskop terena za temelje stupova u terenu III I IV kategorije prema presjecima i kotama u nacrtu, sa odbacivanjem materijala izvan rova. Iskop izvesti šire od projektirane stope za cca 40cm sa svake strane. Sve komplet gotovo. Obračun po m3 izvedenog iskopa u idealnom (proširenom ) profilu. Napomena : Ako se tokom izvođenja pokaže da se iskop može izvesti približno točno kao stopa u tom slučaju može se temelj izvesti bez bočne oplate. Obračun po m3 iskopa u idealnom profilu.
|  | m3 | 2 |  | 0
3.2. | Planiranje dna iskopa temelja sa nabijanjem nasipanog dijela. Završna zbijenost treba biti min. 40 Mpa. Sve izvesti na kotu prema nacrtu. Obračun po m2 obrađene podloge.
|  | m2 | 2 |  | 0
3.4. | Dobava i ugradba betona C 16/20 za temelje stupova. U ovu stavku je uključen kompletan materijal ( beton,oplata) i rad. dimenzije 90x90x90cm Prije zalijevanja treba postaviti PVC cijevi fi 250mm za usađivanje stupa Prije zalijevanja treba postaviti PVC cijevi fi 63mm za uvod kabela Obračun po m3 ugrađenog betona. Uključena oplata.
| a ) Beton C 16/20 , komplet sa oplatom | m3 | 2 |  | 0
3.6. | Zasipavanje kvalitetnim materijalom iz iskopa u prostor između stupa i ruba iskopa sa nabijanjem. Završnih 15 cm izvesti sa tamponom ( uključena i dobava ). Obračun po m3 zasipavanja
|  | m3 | 1 |  | 0
ČELIČNA KONSTRUKCIJA :
3.9. | Dobava i ugradba rasvjetnog stupa , visine iznad zemlje 8m + luk, visine 2m. Rasvjetni stup : okrugli, čelični, pocinčani stup, za zonu vjetra 3 i za opterećenje na vjetar 0,3m2 na vrhu stupa (nastavka). Dopunsko farbanje temeljnom i završnom bojom prema izboru arhitekte. Rasvjetni stup se postavlja usađivanjem u pripremljeni otvor u temelju. Sve komplet gotovo : stup, lučni nastavak 2m.. Stup mora biti projektiran u skladu sa HRN EN 40-5.2008 Obračun po komadu izvedenog stupa sa nastavkom. Ugraditit usađivanjem u pripremljenu rupu. postaviti u vertikalu. Prostor između stijeneke stupa i cijevi popuniti sa suhim sitnim pijeskom. Na samom vrhu kružni isječak između stupa i cijevi zabetonirati (da se spreči ispiranje pijeska. uzorak kao tip: CRS 2A-8-3 + luk L=2m, Dalekovod Zagreb ili jednakovrijedan proizvod :
|  | kom | 2 |  | 0
3 | GRAĐEVINSKI RADOVI - stupovi sa temeljima – javna rasvjeta: - ukupno: |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
1 | JAVNA RASVJETA |  |  |  | 0
2 | PRIPREMNI RADOVI JAVNE RASVJETE |  |  |  | 0
3 | GRAĐEVINSKI RADOVI- stupovi sa temeljima – javna rasvjeta: |  |  |  | 0
| U K U P N O (1 – 3) : |  |  |  | 0
| + 25% PDV |  |  |  | 0
| S V E U K U P N O : |  |  |  | 0 | 0
S a s t a v i o :
JOSIP PERČIĆ, dipl.ing.el.

## SVEUKUPNO (2)
R E K A P I T U L A C I J A (sveukupno)
1 | GRAĐEVINSKI DIO - PROMETNICE |  | 0
2 | ELEKTRO DIO |  | 0
| U K U P N O (1 – 2) : |  | 0
| + 25% PDV |  | 0
| S V E U K U P N O : |  | 0 | 0
S a s t a v i o :
Zlatko Pavušek, inž. građ.
Rijeka, srpanj 2017.